## الطاقة الشمسية
حاسبة الطاقة الشمسية: عدد الألواح والعاكس والتوفير وفترة الاسترداد
أدخل استهلاكك الشهري ومدينتك وتعرفة الكهرباء، فيحدد الشيت حجم المحطة وإنتاجها الشهري وتوفيرك السنوي وسنوات الاسترداد على 25 سنة
الموقع والنظام | [7 empty] | المدينة | PSH | kW
المدينة | الرياض |  |  | حجم المحطة (kWp) |  | عدد الألواح |  | الرياض | 6.3 | 3
ساعات الذروة الشمسية (kWh/m²/يوم) | [7 empty] | جدة | 6.1 | 5
نوع النظام | ربط بالشبكة (قياس صافٍ) | [6 empty] | مكة المكرمة | 6.2 | 6
نسبة تغطية الاستهلاك المستهدفة | 80% |  |  | الإنتاج السنوي (kWh) |  | التوفير السنوي (ريال) |  | المدينة المنورة | 6.3 | 8
نسبة الأداء (فقد الحرارة والأسلاك والغبار) | 0.8 | [6 empty] | الدمام والخبر | 5.8 | 10
قدرة اللوح الواحد | 580 | Wp | [5 empty] | أبها | 5.9 | 12
مساحة اللوح الواحد | 2.58 | m² |  | فترة الاسترداد (سنة) |  | نسبة التغطية الفعلية |  | تبوك | 6.2 | 15
مساحة السطح المتاحة | 150 | m² | [5 empty] | حائل | 6.1 | 20
نسبة DC/AC للعاكس | 1.2 | [6 empty] | نجران | 6.4 | 25
التعرفة والتكلفة |  |  |  | العاكس الموصى به (kW) |  |  |  | جازان | 5.9 | 30
حد الشريحة الأولى شهريًا | 6000 | kWh |  | مساحة الألواح المطلوبة (m²) |  |  |  | دبي | 5.7 | 40
سعر الشريحة الأولى | 0.18 | ريال/kWh |  | حالة السطح |  |  |  | أبوظبي | 5.8 | 50
سعر الشريحة الثانية | 0.3 | ريال/kWh |  | سعة البطاريات (kWh) |  |  |  | الكويت | 5.5 | 60
سعر تعويض الفائض المصدّر | 0.1 | ريال/kWh |  | التكلفة الإجمالية (ريال) |  |  |  | الدوحة | 5.7 | 80
تكلفة التركيب لكل kWp | 3000 | ريال |  | الإنتاج لكل kWp (kWh/سنة) |  |  |  | مسقط | 5.9 | 100
تكلفة البطارية لكل kWh | 2000 | ريال |  | الكربون المتجنَّب (طن/سنة) |  |  |  | المنامة | 5.6 | 150
زمن الاستقلالية بالبطاريات | 6 | ساعة |  | تكلفة الكيلوواط ساعة على 25 سنة |  |  |  | القاهرة | 5.9 | 200
تدهور اللوح سنويًا | 0.5% | [6 empty] | عمّان | 5.7 | 250
ارتفاع التعرفة سنويًا | 0% | [6 empty] | بغداد | 5.5
الصيانة سنويًا (% من التكلفة) | 1% | [6 empty] | الخرطوم | 6.2
انبعاثات الشبكة (kg CO₂/kWh) | 0.6 | [6 empty] | تونس | 5.3
[8 empty] | الدار البيضاء | 5
الاستهلاك والإنتاج الشهري
الشهر | الاستهلاك kWh | الأيام | معامل الموسم | إنتاج الشمسي kWh | الفاتورة قبل | الفاتورة بعد | التوفير
يناير | 1800 | 31 | 0.72
فبراير | 1700 | 28 | 0.82
مارس | 2200 | 31 | 0.98
أبريل | 3200 | 30 | 1.08
مايو | 4600 | 31 | 1.18 |  |  |  |  | أنواع النظام
يونيو | 6400 | 30 | 1.22 |  |  |  |  | ربط بالشبكة (قياس صافٍ)
يوليو | 7000 | 31 | 1.18 |  |  |  |  | هجين مع بطاريات
أغسطس | 7000 | 31 | 1.15 |  |  |  |  | منفصل عن الشبكة
سبتمبر | 5800 | 30 | 1.07
أكتوبر | 3800 | 31 | 0.95
نوفمبر | 2300 | 30 | 0.78
ديسمبر | 1800 | 31 | 0.67
الإجمالي
التدفق النقدي على 25 سنة
السنة | الإنتاج kWh | التوفير | الصيانة | الصافي | التراكمي | الاسترداد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: حاسبة الطاقة الشمسية: عدد الألواح والعاكس والتوفير وفترة الاسترداد
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يحسب الشيت حجم محطة الطاقة الشمسية لمنزل أو منشأة من استهلاكك الشهري ومدينتك، ثم يعرض الإنتاج الشهري والتوفير بحسب شرائح التعرفة وفترة الاسترداد والتكلفة الفعلية لكل kWh على 25 سنة.
خطوات الاستخدام
1 | اختر المدينة ونوع النظام وانسبة التغطية المستهدفة.
2 | اكتب استهلاك كل شهر من فواتيرك.
3 | عدّل التعرفة والتكلفة بحسب مزوّدك الحالي.
4 | اقرأ حجم المحطة والألواح والعاكس وسنوات الاسترداد.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | ساعات الذروة الشمسية قيم تقريبية للمدن؛ اعتمد بيانات موقعك من Global Solar Atlas أو PVGIS قبل الشراء.
• | معاملات الموسم قابلة للتعديل وتُحسب كنسب مطبّعة بحيث يبقى الإنتاج السنوي ثابتًا.
• | التعرفة وسعر تعويض الفائض أمثلة؛ طبّق شروط مزوّد الكهرباء لديك.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com