## الأحمال
موازنة الأحمال على الأطوار الثلاثة
وزّع الأحمال على L1 و L2 و L3 وشاهد نسبة عدم الاتزان فورًا
الإعدادات
| جهد الخط | 400 | V
| معامل القدرة المتوسط | 0.9
| أقصى عدم اتزان مسموح | 10%
ملخص الأطوار
| البيان | L1 | L2 | L3 | المجموع/الأعلى
| الحمل kW | 11.9333 | 10.0333 | 13.2333 | 35.2
| التيار A | 57.4143 | 48.2729 | 63.6689 | 63.6689
| النسبة من الإجمالي | 33.9% | 28.5% | 37.59% | 100%
| الانحراف عن المتوسط | 1.705% | -14.49% | 12.78%
| نسبة عدم الاتزان | 14.49% |  |  | يحتاج موازنة
| الطور الأعلى / الأقل | L3 / L2
| انقل تقريبًا من الأعلى إلى الأقل | 1.6 |  |  | kW
جدول الأحمال
# | الدائرة / الحمل | القدرة kW | الطور | L1 kW | L2 kW | L3 kW | ملاحظة
1 | إنارة الدور الأرضي | 3.2 | L1 | 3.2 | 0 | 0
2 | إنارة الدور الأول | 2.8 | L2 | 0 | 2.8 | 0
3 | مقابس المطبخ | 4.5 | L3 | 0 | 0 | 4.5
4 | مكيف صالة 1 | 3.5 | L1 | 3.5 | 0 | 0
5 | مكيف صالة 2 | 3.5 | L2 | 0 | 3.5 | 0
6 | مكيف غرف النوم | 5 | L3 | 0 | 0 | 5
7 | سخان مياه | 2 | L1 | 2 | 0 | 0
8 | غسالة ونشافة | 3 | L2 | 0 | 3 | 0
9 | مضخة مياه ثلاثية | 2.2 | 3P | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333
10 | مقابس عامة | 2.5 | L1 | 2.5 | 0 | 0
11 | فرن كهربائي | 3 | L3 | 0 | 0 | 3
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: موازنة الأحمال على الأطوار الثلاثة
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يساعدك هذا الشيت على توزيع أحمال اللوحة أو المبنى على الأطوار الثلاثة بحيث تتقارب أحمالها. يحسب الحمل والتيار لكل طور ونسبة عدم الاتزان، ويقترح مقدار الحمل الذي تنقله من الطور الأعلى إلى الأقل.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب جهد الخط ومعامل القدرة وأقصى عدم اتزان تقبله (10% قيمة شائعة).
2 | في جدول الأحمال اكتب اسم كل دائرة وقدرتها بالكيلوواط.
3 | اختر الطور من القائمة: L1 أو L2 أو L3، أو 3P للأحمال الثلاثية (تُقسم بالتساوي).
4 | راجع الملخص بالأعلى: إن ظهرت "يحتاج موازنة" انقل دوائر من الطور الأعلى إلى الأقل حتى تصبح "متزن".
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | نسبة عدم الاتزان = أكبر انحراف عن المتوسط ÷ المتوسط.
• | التيار محسوب على جهد الطور (جهد الخط ÷ √3) ومعامل القدرة المتوسط.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com