## جدول أحمال الفيلا
جدول أحمال الفيلا: لوحة التوزيع والقواطع والكابلات وتوازن الأطوار
أدخل دوائر الفيلا وأحمالها، فيحسب الشيت تيار كل دائرة وقاطعها وكابلها وأحمال الأطوار الثلاثة والقاطع الرئيسي
الإعدادات |  |  |  |  | الطلب الأقصى (kW) |  |  | القاطع الرئيسي 3 أطوار (A) |  |  | الحمل الموصَّل (kW) |  |  | نوع الحمل | PF | طلب | قاطع A | كابل mm²
جهد الطور (V) |  | 230 | V | [10 empty] | إنارة | 0.95 | 80% | 6 | 1.5
جهد الخط (V) |  | 400 | V | [10 empty] | مآخذ عامة | 0.9 | 40% | 10 | 1.5
نمو مستقبلي |  | 15% |  |  | الطور | تيار الطلب (A) | [7 empty] | تكييف سبليت | 0.85 | 90% | 16 | 2.5
أماكن احتياطية في اللوحة |  | 20% |  |  | L1 | [8 empty] | سخان ماء | 1 | 60% | 20 | 4
[5 empty] | L2 | [8 empty] | أجهزة مطبخ | 0.95 | 50% | 25 | 4
[5 empty] | L3 | [8 empty] | غسالة ونشافة | 0.9 | 50% | 32 | 6
[5 empty] | عدم التوازن | [8 empty] | مضخة | 0.85 | 70% | 40 | 10
[5 empty] | كيلوفولت أمبير (kVA) | [8 empty] | شاحن سيارة كهربائية | 0.98 | 80% | 50 | 10
[5 empty] | عدد الدوائر / أماكن اللوحة | [8 empty] | أخرى | 0.9 | 60% | 63 | 16
[17 empty] | 80 | 25
[17 empty] | 100 | 35
جدول الدوائر
# | الدائرة | النوع | العدد | W للوحدة | kW موصَّل | معامل الطلب | kW طلب | PF | الطور | تيار A | قاطع A | كابل mm² | تيار الطلب A
| إنارة الدور الأرضي | إنارة | 20 | 15 |  |  |  |  | L3
| إنارة الدور الأول | إنارة | 18 | 15 |  |  |  |  | L3
| إنارة خارجية وحديقة | إنارة | 12 | 20 |  |  |  |  | L3
| مآخذ الصالة والمجلس | مآخذ عامة | 8 | 250 |  |  |  |  | L2
| مآخذ غرف النوم | مآخذ عامة | 10 | 200 |  |  |  |  | L1
| مآخذ المطبخ | مآخذ عامة | 6 | 500 |  |  |  |  | L1
| تكييف المجلس | تكييف سبليت | 1 | 2400 |  |  |  |  | L2
| تكييف الصالة | تكييف سبليت | 1 | 2400 |  |  |  |  | L3
| تكييف غرفة النوم الرئيسية | تكييف سبليت | 1 | 1800 |  |  |  |  | L3
| تكييف غرفة 2 | تكييف سبليت | 1 | 1500 |  |  |  |  | L2
| تكييف غرفة 3 | تكييف سبليت | 1 | 1500 |  |  |  |  | L1
| تكييف غرفة 4 | تكييف سبليت | 1 | 1500 |  |  |  |  | L3
| تكييف غرفة العائلة | تكييف سبليت | 1 | 2200 |  |  |  |  | L2
| سخان الحمامات (1) | سخان ماء | 1 | 2000 |  |  |  |  | L2
| سخان الحمامات (2) | سخان ماء | 1 | 2000 |  |  |  |  | L1
| فرن ومطبخ | أجهزة مطبخ | 1 | 3500 |  |  |  |  | L3
| غسالة صحون | أجهزة مطبخ | 1 | 2000 |  |  |  |  | L3
| غسالة ملابس | غسالة ونشافة | 1 | 2200 |  |  |  |  | L3
| نشافة | غسالة ونشافة | 1 | 2800 |  |  |  |  | L2
| مضخة المياه | مضخة | 1 | 750 |  |  |  |  | L2
| شاحن السيارة | شاحن سيارة كهربائية | 1 | 7000 |  |  |  |  | L1
الإجمالي

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: جدول أحمال الفيلا: لوحة التوزيع والقواطع والكابلات وتوازن الأطوار
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يجمع الشيت دوائر الفيلا بأنواعها ويحسب لكل دائرة التيار والقاطع القياسي والكابل، ثم يجمع الطلب على الأطوار الثلاثة ويعرض عدم التوازن والقاطع الرئيسي وعدد أماكن اللوحة.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب كل دائرة: الاسم والنوع والعدد وW للوحدة.
2 | اختر الطور لكل دائرة (L1 أو L2 أو L3، أو 3P للأحمال ثلاثية الأطوار).
3 | راقب عدم التوازن بين الأطوار وانقل دوائر بين الأطوار حتى يصبح ممتازًا.
4 | اقرأ القاطع الرئيسي وعدد أماكن اللوحة المقترح.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | معاملات الطلب ومعامل القدرة وجدول القاطع والكابل في العمودين P وU قابلة للتعديل بحسب كودك المحلي.
• | اختيار الكابل مبسّط للدوائر الفرعية (تركيب داخل مواسير)؛ الدوائر الطويلة تحتاج فحص هبوط الجهد بشيت اختيار الكابل.
• | نتيجة أولية يعتمدها مهندس الكهرباء.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com